Kraków 24.06.2016

Procedura testowania wyrobu (prototypu)

- porównać zgodność testowanego wyrobu z rysunkiem,

- dokonać oględzin wyrobu pod względem wizualnym / estetycznym (czy procesy technologiczne przebiegły prawidłowo i czy zastosowano właściwe)? Np. czy istnieje możliwość poprawnego wpylenia lakieru i inne.

- dokonać montażu na ścianie testowej przy użyciu docelowych uchwytów sprawdzając czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami, przetestować możliwości regulacji. Sprawdzić stabilność.

- napełnić grzejnik i odpowietrzyć go, (czy odpowietrzenie jest ergonomiczne?)

- dokonać pomiarów mocy grzewczej,

- dokonać pomiarów rozkładu temperatur, przy różnych parametrach instalacji c.o.

- zamontować wszystkie współpracujące akcesoria (np. wieszaki, grzałki, oświetlenie itd.) czy współgrają?

- zdemontować grzejnik.

Wszelkie wyniki, uwagi spostrzeżenia i nieprawidłowości przekazać do działu projektowego i wdrożeń.